## Sheet1
Byte 7 |  | Byte 8 | Byte 9 | Beam Energy | Byte 7
0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Byte 7 | Byte 8 | Beam Energy
66 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 66 | [10 empty] | 1 | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 | 4096
67 | 1 | 0 | 0 | 0.128 | 67 | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
68 | 2 | 0 | 0 | 0.512 | 68 | [11 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
69 | 3 | 0 | 0 | 2.048 | 69 | [10 empty] | 1 | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 | 4096
70 | 4 | 0 | 0 | 8.192 | 70 | [9 empty] | X | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7
71 | 5 | 0 | 0 | 32.768 | 71 | [8 empty] | 1 | 0 | 0.032 | 0.128 | 0.512 | 2.048 | 8.192 | 32.768 | 131.072
72 | 6 | 0 | 0 | 131.072 | 72 | [9 empty] | 1 |  | 0.129 | 0.516 | 2.064 | 8.256 | 33.024 | 132.096
73 | 7 | 0 | 0 | 524.288 | 73 | [9 empty] | 2 |  | 0.13 | 0.52 | 2.08 | 8.32 | 33.28 | 133.12
74 | 8 | 0 | 0 | 2097.152 | 74 | [8 empty] | 1 | 3 | 0.033 | 0.131 | 0.524 | 2.096 | 8.384 | 33.536 | 134.144
66 | 0 | 3 | 0 | 0.033 | [10 empty] | 4 |  | 0.132 | 0.528 | 2.112 | 8.448 | 33.792 | 135.168
66 | 0 | 8 | 0 | 0.034 | [10 empty] | 5 |  | 0.133 | 0.532 | 2.128 | 8.512 | 34.048 | 136.192
66 | 0 | 11 | 0 | 0.035 | [10 empty] | 6 |  | 0.134 | 0.536 | 2.144 | 8.576 | 34.304 | 137.216
66 | 0 | 14 | 0 | 0.036 | [9 empty] | 1 | 8 | B1: 0.034
66 | 0 | 26 | 0 | 0.038 | [9 empty] | 1 | 11 | B1: 0.035
66 | 0 | 32 | 0 | 0.04 | [10 empty] | 12 |  | 0.14 | 0.56 | 2.24 | 8.96 | 35.84 | 143.36
66 | 0 | 48 | 0 | 0.044 | [9 empty] | 1 | 14 | B1: 0.036
66 | 0 | 64 | 0 | 0.048 | [9 empty] | 1 | 24 |  | 0.152 | 0.608 | 2.432 | 9.728 | 38.912 | 155.648
66 | 0 | 127 | 0 | 0.064 | [9 empty] | 1 | 26 | B1: 0.038
66 | 0 | 255 | 0 | 0.078 | [9 empty] | 1 | 32 | B1: 0.04
67 | 1 | 1 | 0 | 0.128 | [9 empty] | 1 | 48 | 0.044 | 0.176 | 0.704 | 2.816 | 11.264 | 45.056 | 180.224
67 | 1 | 2 | 0 | 0.129 | [9 empty] | 1 | 64 | B1: 0.048
67 | 1 | 3 | 0 | 0.13 | [10 empty] | 96 |  | 0.224 | 0.896 | 3.584 | 14.336 | 57.344 | 229.376
67 | 1 | 4 | 0 | 0.131 | [10 empty] | 127 | 0.064 | 0.255 | 1.02 | 4.08 | 16.32 | 65.28 | 261.12
67 | 1 | 5 | 0 | 0.132
67 | 1 | 6 | 0 | 0.133 | [10 empty] | Slope | 0.0003 | 0.001 | 0.004 | 0.016 | 0.064 | 0.256 | 1.024 | 4096
67 | 1 | 12 | 0 | 0.14 | [11 empty] | B7: 0.256 | 1024
67 | 1 | 24 | 0 | 0.152 |  | Byte 7 | Beam Energy | [8 empty] | B7: 0.064 | 256
67 | 1 | 48 | 0 | 0.176 |  | 1 | 0.032 | [8 empty] | B7: 0.016 | 64
67 | 1 | 96 | 0 | 0.224 |  | 2 | 0.128 | [8 empty] | B7: 0.004 | 16
67 | 1 | 127 | 0 | 0.255 |  | 3 | 0.512 | [8 empty] | B7: 0.001 | 4
67 | 1 | 156 | 0 | 0.312 |  | 4 | 2.048 | [8 empty] | B7: 0.00025 | 1
67 | 1 | 164 | 0 | 0.328 |  | 5 | 8.192
68 | 2 | 1 | 0 | 0.512 |  | 6 | 32.768
68 | 2 | 2 | 0 | 0.516 |  | 7 | 131.072
68 | 2 | 3 | 0 | 0.52 |  | 8 | 524.288
68 | 2 | 4 | 0 | 0.524 |  | 9 | 2097.152
68 | 2 | 5 | 0 | 0.532
68 | 2 | 6 | 0 | 0.536
68 | 2 | 12 | 0 | 0.56
68 | 2 | 24 | 0 | 0.308
68 | 2 | 48 | 0 | 0.704
68 | 2 | 96 | 0 | 0.896
68 | 2 | 127 | 0 | 1.02
68 | 2 | 156 | 0 | 1.248
68 | 2 | 162 | 0 | 1.296
69 | 3 | 1 | 0 | 2.064 |  |  | Byte 7 | Beam Energy
69 | 3 | 2 | 0 | 2.08 |  |  | 66 | 0.032 | 0.032
69 | 3 | 3 | 0 | 2.096 |  |  | 67 | 0.128 | 0.128
69 | 3 | 4 | 0 | 2.112 |  |  | 68 | 0.512 | 0.512
69 | 3 | 5 | 0 | 2.128 |  |  | 69 | 2.048 | 2.048
69 | 3 | 6 | 0 | 2.144 |  |  | 70 | 8.192 | 8.192
69 | 3 | 12 | 0 | 2.24 |  |  | 71 | 32.768 | 32.768
69 | 3 | 24 | 0 | 2.432 |  |  | 72 | 131.072 | 131.072
69 | 3 | 48 | 0 | 2.816 |  |  | 73 | 524.288 | 524.288
69 | 3 | 96 | 0 | 3.584 |  |  | 74 | 2097.152 | 2097.152
69 | 3 | 127 | 0 | 4.08
69 | 3 | 156 | 0 | 4.992
69 | 3 | 162 | 0 | 5.184
70 | 4 | 1 | 0 | 8.256
70 | 4 | 2 | 0 | 8.32
70 | 4 | 3 | 0 | 8.384
70 | 4 | 4 | 0 | 8.448
70 | 4 | 5 | 0 | 5.812
70 | 4 | 6 | 0 | 8.576
70 | 4 | 12 | 0 | 8.96 |  |  | Byte 7 | Byte 8 | Byte 9 | B8-0 | B8-2
70 | 4 | 24 | 0 | 9.728 |  |  | 72 | 0 | 0 | 131.072 | 131.12 |  |  |  |  | B3: Slope
70 | 4 | 48 | 0 | 11.264 |  |  | 72 | 0 | 1 | 131.076 | 134.144 |  |  |  |  | B3: 0.004; B5: 1.5625e-05
70 | 4 | 96 | 0 | 14.336 |  |  | 72 | 0 | 2 | 131.08 | 135.168 |  |  |  |  | B3: 1.0087; B4: 252.175; B5: 0.00024626
70 | 4 | 127 | 0 | 16.32 |  |  | 72 | 0 | 3 | 131.084 | 136.192
70 | 4 | 156 | 0 | 19.968 |  |  | 72 | 0 | 4 | 131.088 | 137.216 |  |  |  |  | B4: 0.0039402
70 | 4 | 160 | 0 | 20.48 |  |  | 72 | 0 | 5 | 131.092 | 138.24
70 | 4 | 161 | 0 | 20.608 |  |  | 72 | 0 | 6 | 131.096
71 | 5 | 1 | 0 | 33.024 |  |  | 72 | 0 | 12 | 131.12
71 | 5 | 2 | 0 | 33.28 |  |  | 72 | 0 | 24 | 131.168
71 | 5 | 3 | 0 | 33.536 |  |  | 72 | 0 | 48 | 131.264 | 180.224
71 | 5 | 4 | 0 | 33.792 |  |  | 72 | 0 | 96 | 131.456
71 | 5 | 5 | 0 | 34.048 |  |  | 72 | 0 | 127 | 131.58 | 261.12
71 | 5 | 6 | 0 | 34.304
71 | 5 | 12 | 0 | 35.84
71 | 5 | 24 | 0 | 38.912
71 | 5 | 48 | 0 | 45.056
71 | 5 | 96 | 0 | 57.344
71 | 5 | 127 | 0 | 65.28
71 | 5 | 156 | 0 | 79.872
71 | 5 | 160 | 0 | 81.92
72 | 6 | 1 | 0 | 132.096
72 | 6 | 2 | 0 | 133.12
72 | 6 | 3 | 0 | 134.144
72 | 6 | 4 | 0 | 135.168
72 | 6 | 5 | 0 | 136.192
72 | 6 | 6 | 0 | 137.216
72 | 6 | 12 | 0 | 143.36
72 | 6 | 24 | 0 | 155.648
72 | 6 | 48 | 0 | 180.224
72 | 6 | 96 | 0 | 229.376 |  |  | Byte 7 | Byte 8 | Beam Energy | Calc Beam Energy | Delta
72 | 6 | 127 | 0 | 261.12 |  |  | 66 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0%
72 | 6 | 156 | 0 | 319.488 |  |  | 67 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0%
72 | 6 | 159 | 0 | 325.632 |  |  | 68 | 0 | 0.512 | 0.512 | 0%
72 | 6 | 0 | 1 | 131.076 | 132.0878 | 0.004 | 69 | 0 | 2.048 | 2.048 | 0% | Hmmm, fit seems to get worse when Byte 8 goes over 127… | 128
72 | 6 | 0 | 2 | 131.08 | 133.1036 | 0.008 | 70 | 0 | 8.192 | 8.192 | 0%
72 | 6 | 0 | 3 | 131.084 | 134.1194 | 0.012 | 71 | 0 | 32.768 | 32.768 | 0%
72 | 6 | 0 | 4 | 131.088 | 135.1352 | 0.016 | 72 | 0 | 131.072 | 131.072 | 0%
72 | 6 | 0 | 5 | 131.092 | 136.151 | 0.02 | 73 | 0 | 524.288 | 524.288 | 0%
72 | 6 | 0 | 6 | 131.096 | 137.1668 | 0.024 | 74 | 0 | 2097.152 | 2097.152 | 0%
72 | 6 | 0 | 12 | 131.12 | 143.2617 | 0.048 | 66 | 3 | 0.033 | 0.03275 | 0.7576%
72 | 6 | 0 | 24 | 131.168 | 155.4514 | 0.096 | 66 | 8 | 0.034 | 0.034 | 0%
72 | 6 | 0 | 48 | 131.264 | 179.8308 | 0.192 | 66 | 11 | 0.035 | 0.03475 | 0.7143%
72 | 6 | 0 | 96 | 131.456 | 228.5896 | 0.384 | 66 | 14 | 0.036 | 0.0355 | 1.389%
72 | 6 | 0 | 127 | 131.58 | 260.0796 | 0.508 | 66 | 26 | 0.038 | 0.0385 | -1.316%
72 | 6 | 0 | 156 | 131.696 | 289.538 |  | 66 | 32 | 0.04 | 0.04 | 0%
72 | 6 | 0 | 159 | 131.708 | 292.5855 |  | 66 | 48 | 0.044 | 0.044 | 0%
72 | 6 | 2 | 1 | 134.144 | 134.1358 | 1.024 | 66 | 64 | 0.048 | 0.048 | 0%
72 | 6 | 2 | 2 | 135.138 | 135.1516 | 2.018 | 66 | 127 | 0.064 | 0.06375 | 0.3906%
72 | 6 | 2 | 3 | 136.192 | 136.1674 | 3.072 | 67 | 1 | 0.128 | 0.129 | -0.7813%
72 | 6 | 2 | 4 | 137.216 | 137.1832 | 4.096 | 67 | 2 | 0.129 | 0.13 | -0.7752%
72 | 6 | 2 | 5 | 138.24 | 138.199 | 5.12 | 67 | 3 | 0.13 | 0.131 | -0.7692%
72 | 6 | 2 | 48 | 180.224 | 181.8788 | 47.104 | 67 | 4 | 0.131 | 0.132 | -0.7634%
72 | 6 | 2 | 127 | 261.12 | 262.1276 | 128 | 67 | 5 | 0.132 | 0.133 | -0.7576%
| -66 | [5 empty] | 67 | 6 | 0.133 | 0.134 | -0.7519%
| -66 | [5 empty] | 67 | 12 | 0.14 | 0.14 | 0%
| -66 | [5 empty] | 67 | 24 | 0.152 | 0.152 | 0%
| -66 | [5 empty] | 67 | 48 | 0.176 | 0.176 | 0%
| -66 | [5 empty] | 67 | 96 | 0.224 | 0.224 | 0%
| -66 | [5 empty] | 67 | 127 | 0.255 | 0.255 | 0%
| -66 | [5 empty] | 67 | 156 | 0.312 | 0.284 | 8.974%
| -66 | [5 empty] | 67 | 164 | 0.328 | 0.292 | 10.98%
| -66 | [5 empty] | 68 | 1 | 0.516 | 0.516 | 0%
| -66 | [5 empty] | 68 | 2 | 0.52 | 0.52 | 0%
| -66 | [5 empty] | 68 | 3 | 0.524 | 0.524 | 0%
| -66 | [5 empty] | 68 | 4 | 0.528 | 0.528 | 0%
| -66 | [5 empty] | 68 | 5 | 0.532 | 0.532 | 0%
| -66 | [5 empty] | 68 | 6 | 0.536 | 0.536 | 0%
| -66 | [5 empty] | 68 | 12 | 0.56 | 0.56 | 0%
| -66 | [5 empty] | 68 | 24 | 0.608 | 0.608 | 0%
| -66 | [5 empty] | 68 | 48 | 0.704 | 0.704 | 0%
| -66 | [5 empty] | 68 | 96 | 0.896 | 0.896 | 0%
| -66 | [5 empty] | 68 | 127 | 1.02 | 1.02 | 0%
| -66 | [5 empty] | 68 | 156 | 1.248 | 1.136 | 8.974%
| -66 | [5 empty] | 68 | 162 | 1.296 | 1.16 | 10.49%
| -66 | [5 empty] | 69 | 1 | 2.064 | 2.064 | 0%
| -66 | [5 empty] | 69 | 2 | 2.08 | 2.08 | 0%
| -66 | [5 empty] | 69 | 3 | 2.096 | 2.096 | 0%
| -66 | [5 empty] | 69 | 4 | 2.112 | 2.112 | 0%
| -66 | [5 empty] | 69 | 5 | 2.128 | 2.128 | 0%
| -66 | [5 empty] | 69 | 6 | 2.144 | 2.144 | 0%
| -66 | [5 empty] | 69 | 12 | 2.24 | 2.24 | 0%
| -66 | [5 empty] | 69 | 24 | 2.432 | 2.432 | 0%
| -66 | [5 empty] | 69 | 48 | 2.816 | 2.816 | 0%
| -66 | [5 empty] | 69 | 96 | 3.584 | 3.584 | 0%
| -66 | [5 empty] | 69 | 127 | 4.08 | 4.08 | 0%
| -66 | [5 empty] | 69 | 156 | 4.992 | 4.544 | 8.974%
| -66 | [5 empty] | 69 | 162 | 5.184 | 4.64 | 10.49%
| -66 | [5 empty] | 70 | 1 | 8.256 | 8.256 | 0%
| -66 | [5 empty] | 70 | 2 | 8.32 | 8.32 | 0%
| -66 | [5 empty] | 70 | 3 | 8.384 | 8.384 | 0%
| -66 | [5 empty] | 70 | 4 | 8.448 | 8.448 | 0%
| -66 | [5 empty] | 70 | 5 | 8.512 | 8.512 | 0%
| -66 | [5 empty] | 70 | 6 | 8.576 | 8.576 | 0%
| -66 | [5 empty] | 70 | 12 | 8.96 | 8.96 | 0%
| -66 | [5 empty] | 70 | 24 | 9.728 | 9.728 | 0%
| -66 | [5 empty] | 70 | 48 | 11.264 | 11.264 | 0%
| -66 | [5 empty] | 70 | 96 | 14.336 | 14.336 | 0%
| -66 | [5 empty] | 70 | 127 | 16.32 | 16.32 | 0%
| -66 | [5 empty] | 70 | 156 | 19.968 | 18.176 | 8.974%
| -66 | [5 empty] | 70 | 160 | 20.48 | 18.432 | 10%
| -66 | [5 empty] | 70 | 161 | 20.608 | 18.496 | 10.25%
| -66 | [5 empty] | 71 | 1 | 33.024 | 33.024 | 0%
| -66 | [5 empty] | 71 | 2 | 33.28 | 33.28 | 0%
| -66 | [5 empty] | 71 | 3 | 33.536 | 33.536 | 0%
| -66 | [5 empty] | 71 | 4 | 33.792 | 33.792 | 0%
| -66 | [5 empty] | 71 | 5 | 34.048 | 34.048 | 0%
| -66 | [5 empty] | 71 | 6 | 34.304 | 34.304 | 0%
| -66 | [5 empty] | 71 | 12 | 35.84 | 35.84 | 0%
| -66 | [5 empty] | 71 | 24 | 38.912 | 38.912 | 0%
| -66 | [5 empty] | 71 | 48 | 45.056 | 45.056 | 0%
| -66 | [5 empty] | 71 | 96 | 57.344 | 57.344 | 0%
| -66 | [5 empty] | 71 | 127 | 65.28 | 65.28 | 0%
| -66 | [5 empty] | 71 | 156 | 79.872 | 72.704 | 8.974%
| -66 | [5 empty] | 71 | 160 | 81.92 | 73.728 | 10%
| -66 | [5 empty] | 72 | 1 | 132.096 | 132.096 | 0%
| -66 | [5 empty] | 72 | 2 | 133.12 | 133.12 | 0%
| -66 | [5 empty] | 72 | 3 | 134.144 | 134.144 | 0%
| -66 | [5 empty] | 72 | 4 | 135.168 | 135.168 | 0%
| -66 | [5 empty] | 72 | 5 | 136.192 | 136.192 | 0%
| -66 | [5 empty] | 72 | 6 | 137.216 | 137.216 | 0%
| -66 | [5 empty] | 72 | 12 | 143.36 | 143.36 | 0%
| -66 | [5 empty] | 72 | 24 | 155.648 | 155.648 | 0%
| -66 | [5 empty] | 72 | 48 | 180.224 | 180.224 | 0%
| -66 | [5 empty] | 72 | 96 | 229.376 | 229.376 | 0%
| -66 | [5 empty] | 72 | 127 | 261.12 | 261.12 | 0%
| -66 | [5 empty] | 72 | 156 | 319.488 | 290.816 | 8.974%
| -66 | [5 empty] | 72 | 159 | 325.632 | 293.888 | 9.748%
-66

## Sheet3
Input1 | Input2 | Input3 | Output | Calc | Delta
0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0%
1 | 0 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0%
2 | 0 | 0 | 0.512 | 0.512 | 0%
3 | 0 | 0 | 2.048 | 2.048 | 0%
4 | 0 | 0 | 8.192 | 8.192 | 0%
5 | 0 | 0 | 32.768 | 32.768 | 0%
6 | 0 | 0 | 131.072 | 131.072 | 0%
7 | 0 | 0 | 524.288 | 524.288 | 0%
8 | 0 | 0 | 2097.152 | 2097.152 | 0%
0 | 3 | 0 | 0.033 | 0.03275 | 0.7576%
0 | 8 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0%
0 | 11 | 0 | 0.035 | 0.03475 | 0.7143%
0 | 14 | 0 | 0.036 | 0.0355 | 1.389%
0 | 26 | 0 | 0.038 | 0.0385 | -1.316%
0 | 32 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0%
0 | 48 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0%
0 | 64 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0%
0 | 127 | 0 | 0.064 | 0.06375 | 0.3906%
0 | 255 | 0 | 0.078 | 0.09575 | -22.76%
1 | 1 | 0 | 0.128 | 0.129 | -0.7813%
1 | 2 | 0 | 0.129 | 0.13 | -0.7752%
1 | 3 | 0 | 0.13 | 0.131 | -0.7692%
1 | 4 | 0 | 0.131 | 0.132 | -0.7634%
1 | 5 | 0 | 0.132 | 0.133 | -0.7576%
1 | 6 | 0 | 0.133 | 0.134 | -0.7519%
1 | 12 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0%
1 | 24 | 0 | 0.152 | 0.152 | 0%
1 | 48 | 0 | 0.176 | 0.176 | 0%
1 | 96 | 0 | 0.224 | 0.224 | 0%
1 | 127 | 0 | 0.255 | 0.255 | 0%
1 | 156 | 0 | 0.312 | 0.284 | 8.974%
1 | 164 | 0 | 0.328 | 0.292 | 10.98%
2 | 1 | 0 | 0.512 | 0.516 | -0.7813%
2 | 2 | 0 | 0.516 | 0.52 | -0.7752%
2 | 3 | 0 | 0.52 | 0.524 | -0.7692%
2 | 4 | 0 | 0.524 | 0.528 | -0.7634%
2 | 5 | 0 | 0.532 | 0.532 | 0%
2 | 6 | 0 | 0.536 | 0.536 | 0%
2 | 12 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0%
2 | 24 | 0 | 0.608 | 0.608 | 0%
2 | 48 | 0 | 0.704 | 0.704 | 0%
2 | 96 | 0 | 0.896 | 0.896 | 0%
2 | 127 | 0 | 1.02 | 1.02 | 0%
2 | 156 | 0 | 1.248 | 1.136 | 8.974%
2 | 162 | 0 | 1.296 | 1.16 | 10.49%
3 | 1 | 0 | 2.064 | 2.064 | 0%
3 | 2 | 0 | 2.08 | 2.08 | 0%
3 | 3 | 0 | 2.096 | 2.096 | 0%
3 | 4 | 0 | 2.112 | 2.112 | 0%
3 | 5 | 0 | 2.128 | 2.128 | 0%
3 | 6 | 0 | 2.144 | 2.144 | 0%
3 | 12 | 0 | 2.24 | 2.24 | 0%
3 | 24 | 0 | 2.432 | 2.432 | 0%
3 | 48 | 0 | 2.816 | 2.816 | 0%
3 | 96 | 0 | 3.584 | 3.584 | 0%
3 | 127 | 0 | 4.08 | 4.08 | 0%
3 | 156 | 0 | 4.992 | 4.544 | 8.974%
3 | 162 | 0 | 5.184 | 4.64 | 10.49%
4 | 1 | 0 | 8.256 | 8.256 | 0%
4 | 2 | 0 | 8.32 | 8.32 | 0%
4 | 3 | 0 | 8.384 | 8.384 | 0%
4 | 4 | 0 | 8.448 | 8.448 | 0%
4 | 5 | 0 | 8.512 | 8.512 | 0%
4 | 6 | 0 | 8.576 | 8.576 | 0%
4 | 12 | 0 | 8.96 | 8.96 | 0%
4 | 24 | 0 | 9.728 | 9.728 | 0%
4 | 48 | 0 | 11.264 | 11.264 | 0%
4 | 96 | 0 | 14.336 | 14.336 | 0%
4 | 127 | 0 | 16.32 | 16.32 | 0%
4 | 156 | 0 | 19.968 | 18.176 | 8.974%
4 | 160 | 0 | 20.48 | 18.432 | 10%
4 | 161 | 0 | 20.608 | 18.496 | 10.25%
5 | 1 | 0 | 33.024 | 33.024 | 0%
5 | 2 | 0 | 33.28 | 33.28 | 0%
5 | 3 | 0 | 33.536 | 33.536 | 0%
5 | 4 | 0 | 33.792 | 33.792 | 0%
5 | 5 | 0 | 34.048 | 34.048 | 0%
5 | 6 | 0 | 34.304 | 34.304 | 0%
5 | 12 | 0 | 35.84 | 35.84 | 0%
5 | 24 | 0 | 38.912 | 38.912 | 0%
5 | 48 | 0 | 45.056 | 45.056 | 0%
5 | 96 | 0 | 57.344 | 57.344 | 0%
5 | 127 | 0 | 65.28 | 65.28 | 0%
5 | 156 | 0 | 79.872 | 72.704 | 8.974%
5 | 160 | 0 | 81.92 | 73.728 | 10%
6 | 1 | 0 | 132.096 | 132.096 | 0%
6 | 2 | 0 | 133.12 | 133.12 | 0%
6 | 3 | 0 | 134.144 | 134.144 | 0%
6 | 4 | 0 | 135.168 | 135.168 | 0%
6 | 5 | 0 | 136.192 | 136.192 | 0%
6 | 6 | 0 | 137.216 | 137.216 | 0%
6 | 12 | 0 | 143.36 | 143.36 | 0%
6 | 24 | 0 | 155.648 | 155.648 | 0%
6 | 48 | 0 | 180.224 | 180.224 | 0%
6 | 96 | 0 | 229.376 | 229.376 | 0%
6 | 127 | 0 | 261.12 | 261.12 | 0%
6 | 156 | 0 | 319.488 | 290.816 | 8.974%
6 | 159 | 0 | 325.632 | 293.888 | 9.748%
6 | 0 | 1 | 131.076 | 132.096 | -0.7782%
6 | 0 | 2 | 131.08 | 133.12 | -1.556%
6 | 0 | 3 | 131.084 | 134.144 | -2.334%
6 | 0 | 4 | 131.088 | 135.168 | -3.112%
6 | 0 | 5 | 131.092 | 136.192 | -3.89%
6 | 0 | 6 | 131.096 | 137.216 | -4.668%
6 | 0 | 12 | 131.12 | 143.36 | -9.335%
6 | 0 | 24 | 131.168 | 155.648 | -18.66%
6 | 0 | 48 | 131.264 | 180.224 | -37.3%
6 | 0 | 96 | 131.456 | 229.376 | -74.49%
6 | 0 | 127 | 131.58 | 261.12 | -98.45%
6 | 0 | 156 | 131.696 | 290.816 | -120.8%
6 | 0 | 159 | 131.708 | 293.888 | -123.1%
6 | 2 | 1 | 134.144 | 134.144 | 0%
6 | 2 | 2 | 135.138 | 135.168 | -0.0222%
6 | 2 | 3 | 136.192 | 136.192 | 0%
6 | 2 | 4 | 137.216 | 137.216 | 0%
6 | 2 | 5 | 138.24 | 138.24 | 0%
6 | 2 | 48 | 180.224 | 182.272 | -1.136%
6 | 2 | 127 | 261.12 | 263.168 | -0.7843%

## Sheet5
B7 | B8 | B9 | BeamEnergy
0 | 0 | 0 | 0
66 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032
67 | 0 | 0 | 0.128 | 0.128
68 | 0 | 0 | 0.512 | 0.512
69 | 0 | 0 | 2.048 | 2.048
70 | 0 | 0 | 8.182 | 8.192
71 | 0 | 0 | 32.768 | 32.768
0 | 1 | 0 | 9.249e-44
0 | 0 | 1 | 0
66 | 3 | 0 | 0.033
66 | 127 | 0 | 0.064 | 0.032 | 2
67 | 127 | 0 | 0.255 | 0.128 | 1.9922
68 | 127 | 0 | 1.02 | 0.512 | 1.9922
69 | 127 | 0 | 4.08 | 2.048 | 1.9922
70 | 127 | 0 | 16.32 | 8.182 | 1.9946
71 | 127 | 0 | 65.28 | 32.768 | 1.9922 | 0.25
66 | 0 | 127 | 0.032 | 0.032 | 1 | 0.125
67 | 0 | 127 | 0.128 | 0.128 | 1 | 0.0625
68 | 0 | 127 | 0.514 | 0.512 | 1.0039 | 0.03125
69 | 0 | 127 | 2.056 | 2.048 | 1.0039 | 0.015625
70 | 0 | 127 | 8.224 | 8.182 | 1.0051 | 0.0078125
71 | 0 | 127 | 32.895 | 32.768 | 1.0039 | 0.0039062 | 0.0079045 | 126.5097
0.0079045
66 | 0 | 127 | 0.035969
B7 | B8 | B9 | BeamEnergy
71 | 0 | 0 | 32.768 | 32.768
71 | 0 | 127 | 32.895 | 0.0038757 | 0.001
71 | 127 | 0 | 65.28

## Sheet6
B7 | B8 | B9 | BeamEnergy | [6 empty] | B7 | B8 | BeamEnergy | Slope
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
66 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | [5 empty] | 66 | 0 | 0.032 | 0.00025197 | 1
67 | 0 | 0 | 0.128 | 0.128 | [5 empty] | 66 | 3 | 0.033
68 | 0 | 0 | 0.512 | 0.512 | [5 empty] | 66 | 127 | 0.064
69 | 0 | 0 | 2.048 | 2.048 | [5 empty] | 67 | 0 | 0.128 | 0.001 | 3.9688
70 | 0 | 0 | 8.182 | 8.192 | [5 empty] | 67 | 127 | 0.255
71 | 0 | 0 | 32.768 | 32.768 | [5 empty] | 68 | 0 | 0.512 | 0.004 | 15.875
[10 empty] | 68 | 127 | 1.02
0 | 1 | 0 | 9.249e-44 | [6 empty] | 69 | 0 | 2.048 | 0.016 | 63.5
0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 69 | 127 | 4.08
[10 empty] | 70 | 0 | 8.182 | 0.064079 | 254.3125
66 | 3 | 0 | 0.033 | [6 empty] | 70 | 127 | 16.32
66 | 127 | 0 | 0.064 | 0.032 | 2 |  |  |  |  | 71 | 0 | 32.768 | 0.256 | 1016
67 | 127 | 0 | 0.255 | 0.128 | 1.9922 |  |  |  |  | 71 | 127 | 65.28
68 | 127 | 0 | 1.02 | 0.512 | 1.9922
69 | 127 | 0 | 4.08 | 2.048 | 1.9922
70 | 127 | 0 | 16.32 | 8.182 | 1.9946
71 | 127 | 0 | 65.28 | 32.768 | 1.9922 |  | 0.25
66 | 0 | 127 | 0.032 | 0.032 | 1 |  | 0.125
67 | 0 | 127 | 0.128 | 0.128 | 1 |  | 0.0625
68 | 0 | 127 | 0.514 | 0.512 | 1.0039 |  | 0.03125
69 | 0 | 127 | 2.056 | 2.048 | 1.0039 |  | 0.015625
70 | 0 | 127 | 8.224 | 8.182 | 1.0051 |  | 0.0078125
71 | 0 | 127 | 32.895 | 32.768 | 1.0039 |  | 0.0039062 | 0.0079045 | 126.5097
0.0079045
66 | 0 | 127 | 0.035969
B7 | B8 | B9 | BeamEnergy | [7 empty] | 0.015748
71 | 0 | 0 | 32.768 | 32.768
71 | 0 | 127 | 32.895 | 0.0038757 | 0.001
71 | 127 | 0 | 65.28
B7 | B8 | B9 | BeamEnergy | Slope
0 | 0 | 0 | 0
66 | 0 | 0 | 0.032 | 0
66 | 0 | 127 | 0.032
67 | 0 | 0 | 0.128 | 0
67 | 0 | 127 | 0.128
68 | 0 | 0 | 0.512 | 1.5748e-05 | 1
68 | 0 | 127 | 0.514 |  |  | 1.0039 | 127.4961
69 | 0 | 0 | 2.048 | 6.2992e-05 | 4
69 | 0 | 127 | 2.056 |  |  | 1.0039 | 127.4961
70 | 0 | 0 | 8.182 | 0.00033071 | 21
70 | 0 | 127 | 8.224 |  |  | 1.0051 | 127.6519
71 | 0 | 0 | 32.768 | 0.001 | 63.5
71 | 0 | 127 | 32.895 |  |  | 1.0039 | 127.4922
0 | 0 | 8.192 | 0.00025 | 1
0 | 16 | 8.196
0 | 32 | 8.2
0 | 64 | 8.208
16 | 0 | 9.126 | 0.000375 | 1.5
16 | 16 | 9.22
16 | 32 | 9.224
16 | 64 | 9.232
32 | 0 | 10.24 | 0.00023438 | 0.9375
32 | 16 | 10.244
32 | 32 | 10.248
32 | 64 | 10.255
64 | 0 | 12.288 | 0.00025 | 1
64 | 64 | 12.304
64 | 96 | 12.312

## Sheet7
Byte 7 | Byte 8 | Byte 9 | Beam Energy | Calc Energy | Delta |  | Delta2 | Intercept | Slope |  | Delta
66 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032251 | 0.784% | 0.032 | 0% | 0.032 | 0.00025197 | 0.032 | 0% | 1 | 2
67 | 0 | 0 | 0.128 | 0.129 | 0.784% | 0.128 | 0% | 0.128 | 0.0010079 | 0.128 | 0% | 2 | 4
68 | 0 | 0 | 0.512 | 0.51601 | 0.784% | 0.512 | 0% | 0.512 | 0.0040315 | 0.512 | 0% | 3 | 8
69 | 0 | 0 | 2.048 | 2.0641 | 0.784% | 2.048 | 0% | 2.048 | 0.016126 | 2.048 | 0% | 4 | 16
70 | 0 | 0 | 8.192 | 8.2562 | 0.784% | 8.192 | 0% | 8.192 | 0.064504 | 8.192 | 0% | 5 | 32
71 | 0 | 0 | 32.768 | 33.0249 | 0.784% | 32.768 | 0% | 32.768 | 0.25802 | 32.768 | 0% | 6 | 64
72 | 0 | 0 | 131.072 | 132.0996 | 0.784% | 131.072 | 0% | 131.072 | 1.0321 | 131.072 | 0% | 7 | 128
73 | 0 | 0 | 524.288 | 528.3984 | 0.784% | 524.288 | 0% | 524.288 | 4.1282 | 524.288 | 0% | 8 | 256
74 | 0 | 0 | 2097.152 | 2113.5937 | 0.784% | 2097.152 | 0% | 2097.152 | 16.513 | 2097.152 | 0% | 9 | 512
66 | 3 | 0 | 0.033 | 0.032251 | -2.27% | 3.032 | -9299% | 0.032 | 0.00025197 | 0.032756 | 0.02441% | 10 | 1024
66 | 8 | 0 | 0.034 | 0.032251 | -5.144% | 8.032 | -24799% | 0.032 | 0.00025197 | 0.034016 | -0.001574% | 11 | 2048
66 | 11 | 0 | 0.035 | 0.032251 | -7.855% | 11.032 | -34098% | 0.032 | 0.00025197 | 0.034772 | 0.02284% | 12 | 4096
66 | 14 | 0 | 0.036 | 0.032251 | -10.41% | 14.032 | -43397% | 0.032 | 0.00025197 | 0.035528 | 0.04724%
66 | 26 | 0 | 0.038 | 0.032251 | -15.13% | 26.032 | -80599% | 0.032 | 0.00025197 | 0.038551 | -0.05512%
66 | 32 | 0 | 0.04 | 0.032251 | -19.37% | 32.032 | -99197% | 0.032 | 0.00025197 | 0.040063 | -0.006298% | [26 empty] | Byte8 | BeamEnergy-70 | Byte8 | BeamEnergy-71 | Byte8 | BeamEnergy-72
66 | 48 | 0 | 0.044 | 0.032251 | -26.7% | 48.032 | -148796% | 0.032 | 0.00025197 | 0.044094 | -0.009446% | Byte8 | BeamEnergy-66 | [10 empty] | Byte8 | BeamEnergy-67 |  |  |  |  | Byte8 | BeamEnergy-68 |  |  |  |  | Byte8 | BeamEnergy-69 | 1 | 8.256 | 1 | 33.024 | 1 | 132.096
66 | 64 | 0 | 0.048 | 0.032251 | -32.81% | 64.032 | -198395% | 0.032 | 0.00025197 | 0.048126 | -0.0126% | 3 | 0.033 | [10 empty] | 1 | 0.128 |  |  |  |  | 1 | 2.064 |  |  |  |  | 1 | 2.064 | 2 | 8.32 | 2 | 33.28 | 2 | 133.12
66 | 127 | 0 | 0.064 | 0.032251 | -49.61% | 127.032 | -393688% | 0.032 | 0.00025197 | 0.064 | 6.4e-06% | 8 | 0.034 | [10 empty] | 2 | 0.129 |  |  |  |  | 2 | 2.08 |  |  |  |  | 2 | 2.08 | 3 | 8.384 | 3 | 33.536 | 3 | 134.144
66 | 255 | 0 | 0.078 | 0.096225 | 23.37% | 510.032 | -529958% | 0.032 | 0.00025197 | 0.096252 | -1.825% | 11 | 0.035 | [10 empty] | 3 | 0.13 |  |  |  |  | 3 | 2.096 |  |  |  |  | 3 | 2.096 | 4 | 8.448 | 4 | 33.792 | 4 | 135.168
67 | 1 | 0 | 0.128 | 0.129 | 0.784% | 1.128 | -775.2% | 0.128 | 0.0010079 | 0.12901 | -0.1008% | 14 | 0.036 | [10 empty] | 4 | 0.131 |  |  |  |  | 4 | 2.112 |  |  |  |  | 4 | 2.112 | 5 | 8.512 | 5 | 34.048 | 5 | 136.192
67 | 2 | 0 | 0.129 | 0.129 | 0.002729% | 2.128 | -1550% | 0.128 | 0.0010079 | 0.13002 | -0.1016% | 26 | 0.038 | [10 empty] | 5 | 0.132 |  |  |  |  | 5 | 2.128 |  |  |  |  | 5 | 2.128 | 6 | 8.576 | 6 | 34.304 | 6 | 137.216
67 | 3 | 0 | 0.13 | 0.129 | -0.7665% | 3.128 | -2324% | 0.128 | 0.0010079 | 0.13102 | -0.1024% | 32 | 0.04 | [10 empty] | 6 | 0.133 |  |  |  |  | 6 | 2.144 |  |  |  |  | 6 | 2.144 | 12 | 8.96 | 12 | 35.84 | 12 | 143.36
67 | 4 | 0 | 0.131 | 0.129 | -1.524% | 4.128 | -3098% | 0.128 | 0.0010079 | 0.13203 | -0.1031% | 48 | 0.044 | [10 empty] | 12 | 0.14 |  |  |  |  | 12 | 2.24 |  |  |  |  | 12 | 2.24 | 24 | 9.728 | 24 | 38.912 | 24 | 155.648
67 | 5 | 0 | 0.132 | 0.129 | -2.27% | 5.128 | -3873% | 0.128 | 0.0010079 | 0.13304 | -0.1039% | 64 | 0.048 | [10 empty] | 24 | 0.152 |  |  |  |  | 24 | 2.432 |  |  |  |  | 24 | 2.432 | 48 | 11.264 | 48 | 45.056 | 48 | 180.224
67 | 6 | 0 | 0.133 | 0.129 | -3.005% | 6.128 | -4647% | 0.128 | 0.0010079 | 0.13405 | -0.1047% | 127 | 0.064 | [10 empty] | 48 | 0.176 |  |  |  |  | 48 | 2.816 |  |  |  |  | 48 | 2.816 | 96 | 14.336 | 96 | 57.344 | 96 | 229.376
67 | 12 | 0 | 0.14 | 0.129 | -7.855% | 12.128 | -9293% | 0.128 | 0.0010079 | 0.14009 | -0.009446% | 255 | 0.078 | [10 empty] | 96 | 0.224 |  |  |  |  | 96 | 3.584 |  |  |  |  | 96 | 3.584 | 127 | 16.32 | 127 | 65.28 | 127 | 261.12
67 | 24 | 0 | 0.152 | 0.129 | -15.13% | 24.128 | -18586% | 0.128 | 0.0010079 | 0.15219 | -0.01889% | [12 empty] | 127 | 0.255 |  |  |  |  | 127 | 4.08 |  |  |  |  | 127 | 4.08 | 156 | 19.968 | 156 | 79.872 | 156 | 319.488
67 | 48 | 0 | 0.176 | 0.129 | -26.7% | 48.128 | -37171% | 0.128 | 0.0010079 | 0.17638 | -0.03779% | [12 empty] | 156 | 0.312 |  |  |  |  | 156 | 4.992 |  |  |  |  | 156 | 4.992 | 160 | 20.48 | 160 | 81.92 | 159 | 325.632
67 | 96 | 0 | 0.224 | 0.129 | -42.41% | 96.128 | -74342% | 0.128 | 0.0010079 | 0.22476 | -0.07557% | [12 empty] | 164 | 0.328 |  |  |  |  | 162 | 5.184 |  |  |  |  | 162 | 5.184 | 161 | 20.608
67 | 127 | 0 | 0.255 | 0.129 | -49.41% | 127.128 | -98348% | 0.128 | 0.0010079 | 0.256 | -0.09997%
67 | 156 | 0 | 0.312 | 0.28555 | -8.477% | 312.128 | -109197% | 0.128 | 0.0010079 | 0.28523 | 2.677%
67 | 164 | 0 | 0.328 | 0.29358 | -10.49% | 328.128 | -111656% | 0.128 | 0.0010079 | 0.29329 | 3.471%
68 | 1 | 0 | 0.512 | 0.51601 | 0.784% | 1.512 | -193.8% | 0.512 | 0.0040315 | 0.51603 | -0.4031%
68 | 2 | 0 | 0.516 | 0.51601 | 0.002729% | 2.512 | -386.8% | 0.512 | 0.0040315 | 0.52006 | -0.4063%
68 | 3 | 0 | 0.52 | 0.51601 | -0.7665% | 3.512 | -579.8% | 0.512 | 0.0040315 | 0.52409 | -0.4094%
68 | 4 | 0 | 0.524 | 0.51601 | -1.524% | 4.512 | -772.8% | 0.512 | 0.0040315 | 0.52813 | -0.4126%
68 | 5 | 0 | 0.532 | 0.51601 | -3.005% | 5.512 | -965.1% | 0.512 | 0.0040315 | 0.53216 | -0.01574%
68 | 6 | 0 | 0.536 | 0.51601 | -3.729% | 6.512 | -1158% | 0.512 | 0.0040315 | 0.53619 | -0.01889%
68 | 12 | 0 | 0.56 | 0.51601 | -7.855% | 12.512 | -2316% | 0.512 | 0.0040315 | 0.56038 | -0.03779%
68 | 24 | 0 | 0.608 | 0.51601 | -15.13% | 24.512 | -4632% | 0.512 | 0.0040315 | 0.60876 | -0.07557%
68 | 48 | 0 | 0.704 | 0.51601 | -26.7% | 48.512 | -9265% | 0.512 | 0.0040315 | 0.70551 | -0.1511%
68 | 96 | 0 | 0.896 | 0.51601 | -42.41% | 96.512 | -18530% | 0.512 | 0.0040315 | 0.89902 | -0.3023%
68 | 127 | 0 | 1.02 | 0.51601 | -49.41% | 127.512 | -24513% | 0.512 | 0.0040315 | 1.024 | -0.3999%
68 | 153 | 0 | 1.224 | 1.1302 | -7.666% | 306.512 | -27013% | 0.512 | 0.0040315 | 1.1288 | 9.518%
68 | 255 | 0 | 2.04 | 1.5396 | -24.53% | 510.512 | -33026% | 0.512 | 0.0040315 | 1.54 | 50%
69 | 1 | 0 | 2.064 | 2.0641 | 0.002729% | 3.048 | -47.67% | 2.048 | 0.016126 | 2.0641 | -0.0126%
69 | 2 | 0 | 2.08 | 2.0641 | -0.7665% | 4.048 | -95.35% | 2.048 | 0.016126 | 2.0803 | -0.02519% | [10 empty] | 0.032 | 0.128 | 0.512 | 2.048 | 8.192 | 32.768 | 131.072
69 | 3 | 0 | 2.096 | 2.0641 | -1.524% | 5.048 | -143% | 2.048 | 0.016126 | 2.0964 | -0.03779% | [10 empty] | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
69 | 4 | 0 | 2.112 | 2.0641 | -2.27% | 6.048 | -190.7% | 2.048 | 0.016126 | 2.1125 | -0.05038%
69 | 5 | 0 | 2.128 | 2.0641 | -3.005% | 7.048 | -238.4% | 2.048 | 0.016126 | 2.1286 | -0.06298% |  |  | Byte | V66 | V67 | V68 | V69 | V70 | V71 | V72 | V66 | V67 | V68 | V69 | V70 | V71 | V72
69 | 6 | 0 | 2.144 | 2.0641 | -3.729% | 8.048 | -286% | 2.048 | 0.016126 | 2.1448 | -0.07557% |  | 0 | 0 | 0.032 | 0.128 | 0.512 | 2.048 | 8.192 | 32.768 | 131.072 | 0.00025197 | 0.001 | 0.004 | 0.016 | 0.064 | 0.256 | 1.0321 | Slope
69 | 12 | 0 | 2.24 | 2.0641 | -7.855% | 14.048 | -572.1% | 2.048 | 0.016126 | 2.2415 | -0.1511% |  | 0 | 17 | 0.036 | 0.145 | 0.58 | 2.32 | 9.28 | 37.12 | 148.48 |  | 3.9688 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.0315 |  | Byte 7 | Byte 8 | Sum
69 | 24 | 0 | 2.432 | 2.0641 | -15.13% | 26.048 | -1144% | 2.048 | 0.016126 | 2.435 | -0.3023% |  | 0 | 34 | 0.041 | 0.162 | 0.648 | 2.592 | 10.368 | 41.472 | 165.888 | 0.007874 | 0.0078125 | 0.0078125 | 0.0078125 | 0.0078125 | 0.0078125 | 0.007874 |  | 66 | 165 | 231 | 4 | 18 | 1
69 | 48 | 0 | 2.816 | 2.0641 | -26.7% | 50.048 | -2288% | 2.048 | 0.016126 | 2.822 | -0.6046% |  | 0 | 51 | V66: 0.045; V67: 0.179; V68: 0.716; V69: 2.864; V70: 11.456; V71: 45.824; V72: 183.296 |  | 67 | 164 | 231
69 | 96 | 0 | 3.584 | 2.0641 | -42.41% | 98.048 | -4577% | 2.048 | 0.016126 | 3.5961 | -1.209% |  | 0 | 68 | V66: 0.049; V67: 0.196; V68: 0.784; V69: 3.136; V70: 12.544; V71: 50.176; V72: 200.704 |  | 68 | 163 | 231
69 | 127 | 0 | 4.08 | 2.0641 | -49.41% | 129.048 | -6054% | 2.048 | 0.016126 | 4.096 | -1.6% |  | 0 | 85 | V66: 0.053; V67: 0.213; V68: 0.852; V69: 3.408; V70: 13.632; V71: 54.528; V72: 218.112 |  | 69 | 162 | 231
69 | 156 | 0 | 4.992 | 4.5688 | -8.477% | 314.048 | -6764% | 2.048 | 0.016126 | 4.5636 | 42.84% |  | 0 | 102 | V66: 0.058; V67: 0.23; V68: 0.92; V69: 3.68; V70: 14.72; V71: 58.88; V72: 235.52 |  | 70 | 161 | 231
69 | 162 | 0 | 5.184 | 4.6652 | -10.01% | 326.048 | -6878% | 2.048 | 0.016126 | 4.6604 | 52.36% |  | 0 | 119 | V66: 0.062; V67: 0.247; V68: 0.988; V69: 3.952; V70: 15.808; V71: 63.232; V72: 252.928 |  | 71 | 160 | 231
70 | 1 | 0 | 8.256 | 8.2562 | 0.002729% | 9.192 | -11.34% | 8.192 | 0.064504 | 8.2565 | -0.05038% |  | 0 | 127 | V66: 0.064; V67: 0.255; V68: 1.02; V69: 4.08; V70: 16.32; V71: 65.28; V72: 262.144 |  | 72 | 159 | 231
70 | 2 | 0 | 8.32 | 8.2562 | -0.7665% | 10.192 | -22.67% | 8.192 | 0.064504 | 8.321 | -0.1008% |  | 1 | 128 | 0.064 | 0.256 | 1.024 | 4.096 | 16.384 | 65.536 | 261.12 | 0.00049606 | 0.002 | 0.008 | 0.032 | 0.128 | 0.512 | 2.0561
70 | 3 | 0 | 8.384 | 8.2562 | -1.524% | 11.192 | -34.01% | 8.192 | 0.064504 | 8.3855 | -0.1511% |  | 1 | 136 | 0.068 | 0.272 | 1.088 | 4.352 | 17.408 | 69.632 | 278.528 |  | 4.0317 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.0157
70 | 4 | 0 | 8.448 | 8.2562 | -2.27% | 12.192 | -45.35% | 8.192 | 0.064504 | 8.45 | -0.2015% |  | 1 | 153 | 0.076 | 0.306 | 1.224 | 4.896 | 19.584 | 78.336 | 313.344 | 1.9688 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9922
70 | 5 | 0 | 5.812 | 8.2562 | 42.05% | 13.192 | -89.39% | 8.192 | 0.064504 | 8.5145 | -270.3% |  | 1 | 170 | 0.085 | 0.34 | 1.36 | 5.44 | 21.76 | 87.04 | 348.16 | 0.015502 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015687
70 | 6 | 0 | 8.576 | 8.2562 | -3.729% | 14.192 | -68.02% | 8.192 | 0.064504 | 8.579 | -0.3023% |  | 1 | 187 | V66: 0.094; V67: 0.374; V68: 1.496; V69: 5.984; V70: 23.936; V71: 95.744; V72: 382.976
70 | 12 | 0 | 8.96 | 8.2562 | -7.855% | 20.192 | -136% | 8.192 | 0.064504 | 8.966 | -0.6046% |  | 1 | 204 | V66: 0.102; V67: 0.408; V68: 1.632; V69: 6.528; V70: 26.112; V71: 104.448; V72: 417.792
70 | 24 | 0 | 9.728 | 8.2562 | -15.13% | 32.192 | -272.1% | 8.192 | 0.064504 | 9.7401 | -1.209% |  | 1 | 221 | V66: 0.111; V67: 0.442; V68: 1.768; V69: 7.072; V70: 28.288; V71: 113.152; V72: 452.608
70 | 48 | 0 | 11.264 | 8.2562 | -26.7% | 56.192 | -544.2% | 8.192 | 0.064504 | 11.2882 | -2.418% |  | 1 | 238 | V66: 0.119; V67: 0.476; V68: 1.904; V69: 7.616; V70: 30.464; V71: 121.856; V72: 487.424
70 | 96 | 0 | 14.336 | 8.2562 | -42.41% | 104.192 | -1088% | 8.192 | 0.064504 | 14.3844 | -4.837% |  | 1 | 255 | V66: 0.127; V67: 0.51; V68: 2.04; V69: 8.16; V70: 32.64; V71: 130.56; V72: 522.24
70 | 127 | 0 | 16.32 | 8.2562 | -49.41% | 135.192 | -1440% | 8.192 | 0.064504 | 16.384 | -6.398%
70 | 156 | 0 | 19.968 | 18.2754 | -8.477% | 320.192 | -1643% | 8.192 | 0.064504 | 18.2546 | 171.3%
70 | 160 | 0 | 20.48 | 18.5323 | -9.51% | 328.192 | -1660% | 8.192 | 0.064504 | 18.5126 | 196.7%
70 | 161 | 0 | 20.608 | 18.5965 | -9.761% | 330.192 | -1665% | 8.192 | 0.064504 | 18.5771 | 203.1%
71 | 1 | 0 | 33.024 | 33.0249 | 0.002729% | 33.768 | -2.253% | 32.768 | 0.25802 | 33.026 | -0.2015%
71 | 2 | 0 | 33.28 | 33.0249 | -0.7665% | 34.768 | -4.506% | 32.768 | 0.25802 | 33.284 | -0.403%
71 | 3 | 0 | 33.536 | 33.0249 | -1.524% | 35.768 | -6.759% | 32.768 | 0.25802 | 33.542 | -0.6046%
71 | 4 | 0 | 33.792 | 33.0249 | -2.27% | 36.768 | -9.011% | 32.768 | 0.25802 | 33.8001 | -0.8061%
71 | 5 | 0 | 34.048 | 33.0249 | -3.005% | 37.768 | -11.26% | 32.768 | 0.25802 | 34.0581 | -1.008%
71 | 6 | 0 | 34.304 | 33.0249 | -3.729% | 38.768 | -13.52% | 32.768 | 0.25802 | 34.3161 | -1.209%
71 | 12 | 0 | 35.84 | 33.0249 | -7.855% | 44.768 | -27.03% | 32.768 | 0.25802 | 35.8642 | -2.418%
71 | 24 | 0 | 38.912 | 33.0249 | -15.13% | 56.768 | -54.07% | 32.768 | 0.25802 | 38.9604 | -4.837%
71 | 48 | 0 | 45.056 | 33.0249 | -26.7% | 80.768 | -108.1% | 32.768 | 0.25802 | 45.1527 | -9.673%
71 | 96 | 0 | 57.344 | 33.0249 | -42.41% | 128.768 | -216.3% | 32.768 | 0.25802 | 57.5375 | -19.35%
71 | 127 | 0 | 65.28 | 33.0249 | -49.41% | 159.768 | -286.1% | 32.768 | 0.25802 | 65.5359 | -25.59%
71 | 156 | 0 | 79.872 | 73.1015 | -8.477% | 344.768 | -362.4% | 32.768 | 0.25802 | 73.0184 | 685.4%
71 | 160 | 0 | 81.92 | 74.1291 | -9.51% | 352.768 | -365.4% | 32.768 | 0.25802 | 74.0504 | 787%
72 | 1 | 0 | 132.096 | 132.0996 | 0.002729% | 132.072 | 0.01817% | 131.072 | 1.0321 | 132.1041 | -0.8061%
72 | 2 | 0 | 133.12 | 132.0996 | -0.7665% | 133.072 | 0.03634% | 131.072 | 1.0321 | 133.1361 | -1.612%
72 | 3 | 0 | 134.144 | 132.0996 | -1.524% | 134.072 | 0.0545% | 131.072 | 1.0321 | 134.1682 | -2.418%
72 | 4 | 0 | 135.168 | 132.0996 | -2.27% | 135.072 | 0.07267% | 131.072 | 1.0321 | 135.2002 | -3.224%
72 | 5 | 0 | 136.192 | 132.0996 | -3.005% | 136.072 | 0.09084% | 131.072 | 1.0321 | 136.2323 | -4.03%
72 | 6 | 0 | 137.216 | 132.0996 | -3.729% | 137.072 | 0.109% | 131.072 | 1.0321 | 137.2644 | -4.837%
72 | 12 | 0 | 143.36 | 132.0996 | -7.855% | 143.072 | 0.218% | 131.072 | 1.0321 | 143.4567 | -9.673%
72 | 24 | 0 | 155.648 | 132.0996 | -15.13% | 155.072 | 0.436% | 131.072 | 1.0321 | 155.8415 | -19.35%
72 | 48 | 0 | 180.224 | 132.0996 | -26.7% | 179.072 | 0.8721% | 131.072 | 1.0321 | 180.6109 | -38.69%
72 | 96 | 0 | 229.376 | 132.0996 | -42.41% | 227.072 | 1.744% | 131.072 | 1.0321 | 230.1498 | -77.38%
72 | 127 | 0 | 261.12 | 132.0996 | -49.41% | 258.072 | 2.307% | 131.072 | 1.0321 | 262.1437 | -102.4%
72 | 156 | 0 | 319.488 | 292.4059 | -8.477% | 443.072 | -42.26% | 131.072 | 1.0321 | 292.0735 | 2741%
72 | 159 | 0 | 325.632 | 295.4887 | -9.257% | 449.072 | -41.77% | 131.072 | 1.0321 | 295.1697 | 3046%
72 | 0 | 1 | 131.076 | 132.1004 | 0.7815% | 131.172 | -0.07267% | 131.072 | 1.0321 | 131.072 | 0.4%
72 | 0 | 2 | 131.08 | 132.1012 | 0.7791% | 131.272 | -0.1453% | 131.072 | 1.0321 | 131.072 | 0.8%
72 | 0 | 3 | 131.084 | 132.102 | 0.7766% | 131.372 | -0.218% | 131.072 | 1.0321 | 131.072 | 1.2%
72 | 0 | 4 | 131.088 | 132.1028 | 0.7742% | 131.472 | -0.2907% | 131.072 | 1.0321 | 131.072 | 1.6%
72 | 0 | 5 | 131.092 | 132.1037 | 0.7717% | 131.572 | -0.3634% | 131.072 | 1.0321 | 131.072 | 2%
72 | 0 | 6 | 131.096 | 132.1045 | 0.7693% | 131.672 | -0.436% | 131.072 | 1.0321 | 131.072 | 2.4%
72 | 0 | 12 | 131.12 | 132.1093 | 0.7545% | 132.272 | -0.872% | 131.072 | 1.0321 | 131.072 | 4.8%
72 | 0 | 24 | 131.168 | 132.119 | 0.725% | 133.472 | -1.744% | 131.072 | 1.0321 | 131.072 | 9.6%
72 | 0 | 48 | 131.264 | 132.1384 | 0.6662% | 135.872 | -3.487% | 131.072 | 1.0321 | 131.072 | 19.2%
72 | 0 | 96 | 131.456 | 132.1773 | 0.5487% | 140.672 | -6.972% | 131.072 | 1.0321 | 131.072 | 38.4%
72 | 0 | 127 | 131.58 | 132.2024 | 0.473% | 143.772 | -9.222% | 131.072 | 1.0321 | 131.072 | 50.8%
72 | 0 | 156 | 131.696 | 132.2258 | 0.4023% | 146.672 | -11.33% | 131.072 | 1.0321 | 131.072 | 62.4%
72 | 0 | 159 | 131.708 | 132.2283 | 0.395% | 146.972 | -11.54% | 131.072 | 1.0321 | 131.072 | 63.6%
72 | 2 | 1 | 134.144 | 132.1004 | -1.523% | 133.172 | 0.7358% | 131.072 | 1.0321 | 133.1361 | 100.8%
72 | 2 | 2 | 135.138 | 132.1012 | -2.247% | 133.272 | 1.413% | 131.072 | 1.0321 | 133.1361 | 200.2%
72 | 2 | 3 | 136.192 | 132.102 | -3.003% | 133.372 | 2.135% | 131.072 | 1.0321 | 133.1361 | 305.6%
72 | 2 | 4 | 137.216 | 132.1028 | -3.726% | 133.472 | 2.834% | 131.072 | 1.0321 | 133.1361 | 408%
72 | 2 | 5 | 138.24 | 132.1037 | -4.439% | 133.572 | 3.534% | 131.072 | 1.0321 | 133.1361 | 510.4%
72 | 2 | 48 | 180.224 | 132.1384 | -26.68% | 137.872 | 32.05% | 131.072 | 1.0321 | 133.1361 | 4709%
72 | 2 | 127 | 261.12 | 132.2024 | -49.37% | 145.772 | 87.25% | 131.072 | 1.0321 | 133.1361 | 12798%

## Sheet8
b1 | b2 | b3 | Beam E | Slope
72 | 0 | 0 | 131.072 |  |  | 0.032 | 0.128 | 0.512 | 2.048 | 8.192 | 32.768 | 131.072
72 | 0 | 127 | 131.58 | 0.004 |  | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
72 | 0 | 255 | 132.092 | 0.0040315 | 1.0079
72 | 1 | 0 | 132.096 |  |  | V66 | V67 | V68 | V69 | V70 | V71 | V72
72 | 1 | 127 | 132.604 | 0.004 |  | 0.00025197 | 0.001 | 0.004 | 0.016 | 0.064 | 0.256 | 1.0321
72 | 1 | 255 | 133.116 | 0.0040315 |  |  | 3.9688 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.0315
72 | 5 | 0 | 136.192 |  |  | 0.007874 | 0.0078125 | 0.0078125 | 0.0078125 | 0.0078125 | 0.0078125 | 0.007874
72 | 5 | 127 | 136.7 | 0.004
72 | 5 | 255 | 137.212 | 0.0040315
72 | 127 | 0 | 261.12
72 | 127 | 127 | 261.628 | 0.004
72 | 127 | 255 | 262.14 | 0.0040315
72 | 255 | 0 | 522.24
72 | 255 | 127 | 523.256 | 0.008 |  | 0.00049606 | 0.002 | 0.008 | 0.032 | 0.128 | 0.512 | 2.0561
72 | 255 | 255 | 524.28 | 0.008063 | 1.0079 |  | 4.0317 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.0157
[6 empty] | 1.9688 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9922
71 | 0 | 0 | 32.768 |  |  | 0.015502 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015687
71 | 0 | 127 | 32.895 | 0.001
71 | 0 | 255 | 33.023 | 0.0010079 | 1.0079
71 | 1 | 0 | 33.024
71 | 1 | 127 | 33.151 | 0.001
71 | 1 | 255 | 33.279 | 0.0010079 |  | 0.00024414 | 0.00097656 | 0.0039062 | 0.015625 | 0.0625 | 0.25 | 1
71 | 5 | 0 | 34.048
71 | 5 | 127 | 34.175 | 0.001 |  | 0.00025 | 0.001 | 0.004 | 0.016 | 0.064 | 0.256 | 1.024
71 | 5 | 255 | 34.303 | 0.0010079
71 | 127 | 0 | 65.28
71 | 127 | 127 | 65.407 | 0.001 |  | 9.7656e-07 | 3.9063e-06 | 1.5625e-05 | 6.25e-05 | 0.00025 | 0.001 | 0.004
71 | 127 | 255 | 65.535 | 0.0010079
71 | 255 | 0 | 130.56
71 | 255 | 127 | 130.814 | 0.002 |  | V71: 6.25
71 | 255 | 255 | 131.07 | 0.0020157 | 1.0079 | V71: 1.5625
0.39062
0.097656
0.024414

## Sheet2
[10 empty] | K1 | 0.032 |  | K1 | 0.032
[10 empty] | K2 | 0.007874 |  | K2 | 0.00025 |  |  | 0.00025197
[13 empty] | K3 | 9.7656e-07
Byte 7 | Byte 8 | Byte 9 | Beam Energy | Intercept | Slope | <128 | >128 | Calc Energy | Delta | B8m | B9m | Calc Energy | Delta | Calc Energy2 | Delta | Delta
66 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.00025197 | 0.032 | -0.0002519 | 0.032 | 0% | 0 | 0 | 0.032 | 0% | 0.032 | 0% | 0
67 | 0 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0.0010079 | 0.128 | -0.0010076 | 0.128 | 0% | 0 | 0 | 0.128 | 0% | 0.128 | 0% | 0
68 | 0 | 0 | 0.512 | 0.512 | 0.0040315 | 0.512 | -0.0040305 | 0.512 | 0% | 0 | 0 | 0.512 | 0% | 0.512 | 0% | 0
69 | 0 | 0 | 2.048 | 2.048 | 0.016126 | 2.048 | -0.016122 | 2.048 | 0% | 0 | 0 | 2.048 | 0% | 2.048 | 0% | 0
70 | 0 | 0 | 8.192 | 8.192 | 0.064504 | 8.192 | -0.064487 | 8.192 | 0% | 0 | 0 | 8.192 | 0% | 8.192 | 0% | 0
71 | 0 | 0 | 32.768 | 32.768 | 0.25802 | 32.768 | -0.25795 | 32.768 | 0% | 0 | 0 | 32.768 | 0% | 32.768 | 0% | 0
72 | 0 | 0 | 131.072 | 131.072 | 1.0321 | 131.072 | -1.0318 | 131.072 | 0% | 0 | 0 | 131.072 | 0% | 131.072 | 0% | 0
73 | 0 | 0 | 524.288 | 524.288 | 4.1282 | 524.288 | -4.1272 | 524.288 | 0% | 0 | 0 | 524.288 | 0% | 524.288 | 0% | 0
74 | 0 | 0 | 2097.152 | 2097.152 | 16.513 | 2097.152 | -16.5088 | 2097.152 | 0% | 0 | 0 | 2097.152 | 0% | 2097.152 | 0% | 0
66 | 3 | 0 | 0.033 | 0.032 | 0.00025197 | 0.032756 | 0.0012599 | 0.032756 | -0.7397% | 3 | 0 | 0.032756 | 0.7397% | 0.03275 | 0.7576% | 0.00025
66 | 8 | 0 | 0.034 | 0.032 | 0.00025197 | 0.034016 | 0.0037796 | 0.034016 | 0.04631% | 8 | 0 | 0.034016 | -0.04631% | 0.034 | 0% | 0
66 | 11 | 0 | 0.035 | 0.032 | 0.00025197 | 0.034772 | 0.0052914 | 0.034772 | -0.6524% | 11 | 0 | 0.034772 | 0.6524% | 0.03475 | 0.7143% | 0.00025
66 | 14 | 0 | 0.036 | 0.032 | 0.00025197 | 0.035528 | 0.0068032 | 0.035528 | -1.312% | 14 | 0 | 0.035528 | 1.312% | 0.0355 | 1.389% | 0.0005
66 | 26 | 0 | 0.038 | 0.032 | 0.00025197 | 0.038551 | 0.01285 | 0.038551 | 1.45% | 26 | 0 | 0.038551 | -1.45% | 0.0385 | -1.316% | -0.0005
66 | 32 | 0 | 0.04 | 0.032 | 0.00025197 | 0.040063 | 0.015874 | 0.040063 | 0.1574% | 32 | 0 | 0.040063 | -0.1574% | 0.04 | 0% | 0
66 | 48 | 0 | 0.044 | 0.032 | 0.00025197 | 0.044094 | 0.023937 | 0.044094 | 0.2147% | 48 | 0 | 0.044094 | -0.2147% | 0.044 | 0% | 0
66 | 64 | 0 | 0.048 | 0.032 | 0.00025197 | 0.048126 | 0.032 | 0.048126 | 0.2624% | 64 | 0 | 0.048126 | -0.2624% | 0.048 | 0% | 0
66 | 127 | 0 | 0.064 | 0.032 | 0.00025197 | 0.064 | 0.063748 | 0.064 | -0.0001% | 127 | 0 | 0.064 | 0.0001% | 0.06375 | 0.3906% | 0.00025
66 | 255 | 0 | 0.127 | 0.032 | 0.00025197 | 0.096252 | 0.12825 | 0.12825 | 0.9857% | 382 | -128 | 0.096 | 24.41% | 0.12738 | -0.2953% | -0.000375
67 | 1 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0.0010079 | 0.12901 | 0.0010081 | 0.12901 | 0.7874% | 1 | 0 | 0.12901 | -0.7874% | 0.129 | -0.7813% | -0.001
67 | 2 | 0 | 0.129 | 0.128 | 0.0010079 | 0.13002 | 0.0030239 | 0.13002 | 0.7874% | 2 | 0 | 0.13002 | -0.7874% | 0.13 | -0.7752% | -0.001
67 | 3 | 0 | 0.13 | 0.128 | 0.0010079 | 0.13102 | 0.0050396 | 0.13102 | 0.7874% | 3 | 0 | 0.13102 | -0.7874% | 0.131 | -0.7692% | -0.001
67 | 4 | 0 | 0.131 | 0.128 | 0.0010079 | 0.13203 | 0.0070554 | 0.13203 | 0.7874% | 4 | 0 | 0.13203 | -0.7874% | 0.132 | -0.7634% | -0.001
67 | 5 | 0 | 0.132 | 0.128 | 0.0010079 | 0.13304 | 0.0090711 | 0.13304 | 0.7874% | 5 | 0 | 0.13304 | -0.7874% | 0.133 | -0.7576% | -0.001
67 | 6 | 0 | 0.133 | 0.128 | 0.0010079 | 0.13405 | 0.011087 | 0.13405 | 0.7874% | 6 | 0 | 0.13405 | -0.7874% | 0.134 | -0.7519% | -0.001
67 | 12 | 0 | 0.14 | 0.128 | 0.0010079 | 0.14009 | 0.023181 | 0.14009 | 0.06747% | 12 | 0 | 0.14009 | -0.06747% | 0.14 | 0% | 0
67 | 24 | 0 | 0.152 | 0.128 | 0.0010079 | 0.15219 | 0.04737 | 0.15219 | 0.1243% | 24 | 0 | 0.15219 | -0.1243% | 0.152 | 0% | 0
67 | 48 | 0 | 0.176 | 0.128 | 0.0010079 | 0.17638 | 0.095748 | 0.17638 | 0.2147% | 48 | 0 | 0.17638 | -0.2147% | 0.176 | 0% | 0
67 | 96 | 0 | 0.224 | 0.128 | 0.0010079 | 0.22476 | 0.1925 | 0.22476 | 0.3374% | 96 | 0 | 0.22476 | -0.3374% | 0.224 | 0% | 0
67 | 127 | 0 | 0.255 | 0.128 | 0.0010079 | 0.256 | 0.25499 | 0.256 | 0.3921% | 127 | 0 | 0.256 | -0.3921% | 0.255 | 0% | 0
67 | 156 | 0 | 0.312 | 0.128 | 0.0010079 | 0.28523 | 0.31345 | 0.31345 | 0.4642% | 184 | -128 | 0.18444 | 40.88% | 0.3115 | 0.1603% | 0.0005
67 | 164 | 0 | 0.328 | 0.128 | 0.0010079 | 0.29329 | 0.32957 | 0.32957 | 0.48% | 200 | -128 | 0.20057 | 38.85% | 0.3275 | 0.1524% | 0.0005
68 | 1 | 0 | 0.512 | 0.512 | 0.0040315 | 0.51603 | 0.0040325 | 0.51603 | 0.7874% | 1 | 0 | 0.51603 | -0.7874% | 0.516 | -0.7813% | -0.004
68 | 2 | 0 | 0.516 | 0.512 | 0.0040315 | 0.52006 | 0.012095 | 0.52006 | 0.7874% | 2 | 0 | 0.52006 | -0.7874% | 0.52 | -0.7752% | -0.004
68 | 3 | 0 | 0.52 | 0.512 | 0.0040315 | 0.52409 | 0.020158 | 0.52409 | 0.7874% | 3 | 0 | 0.52409 | -0.7874% | 0.524 | -0.7692% | -0.004
68 | 4 | 0 | 0.524 | 0.512 | 0.0040315 | 0.52813 | 0.028221 | 0.52813 | 0.7874% | 4 | 0 | 0.52813 | -0.7874% | 0.528 | -0.7634% | -0.004
68 | 5 | 0 | 0.532 | 0.512 | 0.0040315 | 0.53216 | 0.036284 | 0.53216 | 0.02959% | 5 | 0 | 0.53216 | -0.02959% | 0.532 | 0% | 0
68 | 6 | 0 | 0.536 | 0.512 | 0.0040315 | 0.53619 | 0.044347 | 0.53619 | 0.03525% | 6 | 0 | 0.53619 | -0.03525% | 0.536 | 0% | 0
68 | 12 | 0 | 0.56 | 0.512 | 0.0040315 | 0.56038 | 0.092725 | 0.56038 | 0.06747% | 12 | 0 | 0.56038 | -0.06747% | 0.56 | 0% | 0
68 | 24 | 0 | 0.608 | 0.512 | 0.0040315 | 0.60876 | 0.18948 | 0.60876 | 0.1243% | 24 | 0 | 0.60876 | -0.1243% | 0.608 | 0% | 0
68 | 48 | 0 | 0.704 | 0.512 | 0.0040315 | 0.70551 | 0.38299 | 0.70551 | 0.2147% | 48 | 0 | 0.70551 | -0.2147% | 0.704 | 0% | 0
68 | 96 | 0 | 0.896 | 0.512 | 0.0040315 | 0.89902 | 0.77002 | 0.89902 | 0.3374% | 96 | 0 | 0.89902 | -0.3374% | 0.896 | 0% | 0
68 | 127 | 0 | 1.02 | 0.512 | 0.0040315 | 1.024 | 1.02 | 1.024 | 0.3921% | 127 | 0 | 1.024 | -0.3921% | 1.02 | 0% | 0
68 | 156 | 0 | 1.248 | 0.512 | 0.0040315 | 1.1409 | 1.2538 | 1.2538 | 0.4642% | 184 | -128 | 0.73776 | 40.88% | 1.246 | 0.1603% | 0.002
68 | 162 | 0 | 1.296 | 0.512 | 0.0040315 | 1.1651 | 1.3022 | 1.3022 | 0.4762% | 196 | -128 | 0.78614 | 39.34% | 1.294 | 0.1543% | 0.002
69 | 1 | 0 | 2.064 | 2.048 | 0.016126 | 2.0641 | 0.01613 | 2.0641 | 0.006102% | 1 | 0 | 2.0641 | -0.006102% | 2.064 | 0% | 0
69 | 2 | 0 | 2.08 | 2.048 | 0.016126 | 2.0803 | 0.048382 | 2.0803 | 0.01211% | 2 | 0 | 2.0803 | -0.01211% | 2.08 | 0% | 0
69 | 3 | 0 | 2.096 | 2.048 | 0.016126 | 2.0964 | 0.080634 | 2.0964 | 0.01803% | 3 | 0 | 2.0964 | -0.01803% | 2.096 | 0% | 0
69 | 4 | 0 | 2.112 | 2.048 | 0.016126 | 2.1125 | 0.11289 | 2.1125 | 0.02385% | 4 | 0 | 2.1125 | -0.02385% | 2.112 | 0% | 0
69 | 5 | 0 | 2.128 | 2.048 | 0.016126 | 2.1286 | 0.14514 | 2.1286 | 0.02959% | 5 | 0 | 2.1286 | -0.02959% | 2.128 | 0% | 0
69 | 6 | 0 | 2.144 | 2.048 | 0.016126 | 2.1448 | 0.17739 | 2.1448 | 0.03525% | 6 | 0 | 2.1448 | -0.03525% | 2.144 | 0% | 0
69 | 12 | 0 | 2.24 | 2.048 | 0.016126 | 2.2415 | 0.3709 | 2.2415 | 0.06747% | 12 | 0 | 2.2415 | -0.06747% | 2.24 | 0% | 0
69 | 24 | 0 | 2.432 | 2.048 | 0.016126 | 2.435 | 0.75792 | 2.435 | 0.1243% | 24 | 0 | 2.435 | -0.1243% | 2.432 | 0% | 0
69 | 48 | 0 | 2.816 | 2.048 | 0.016126 | 2.822 | 1.532 | 2.822 | 0.2147% | 48 | 0 | 2.822 | -0.2147% | 2.816 | 0% | 0
69 | 96 | 0 | 3.584 | 2.048 | 0.016126 | 3.5961 | 3.0801 | 3.5961 | 0.3374% | 96 | 0 | 3.5961 | -0.3374% | 3.584 | 0% | 0
69 | 127 | 0 | 4.08 | 2.048 | 0.016126 | 4.096 | 4.0799 | 4.096 | 0.3921% | 127 | 0 | 4.096 | -0.3921% | 4.08 | 0% | 0
69 | 156 | 0 | 4.992 | 2.048 | 0.016126 | 4.5636 | 5.0152 | 5.0152 | 0.4642% | 184 | -128 | 2.9511 | 40.88% | 4.984 | 0.1603% | 0.008
69 | 162 | 0 | 5.184 | 2.048 | 0.016126 | 4.6604 | 5.2087 | 5.2087 | 0.4762% | 196 | -128 | 3.1446 | 39.34% | 5.176 | 0.1543% | 0.008
70 | 1 | 0 | 8.256 | 8.192 | 0.064504 | 8.2565 | 0.06452 | 8.2565 | 0.006102% | 1 | 0 | 8.2565 | -0.006102% | 8.256 | 0% | 0
70 | 2 | 0 | 8.32 | 8.192 | 0.064504 | 8.321 | 0.19353 | 8.321 | 0.01211% | 2 | 0 | 8.321 | -0.01211% | 8.32 | 0% | 0
70 | 3 | 0 | 8.384 | 8.192 | 0.064504 | 8.3855 | 0.32254 | 8.3855 | 0.01803% | 3 | 0 | 8.3855 | -0.01803% | 8.384 | 0% | 0
70 | 4 | 0 | 8.448 | 8.192 | 0.064504 | 8.45 | 0.45154 | 8.45 | 0.02385% | 4 | 0 | 8.45 | -0.02385% | 8.448 | 0% | 0
70 | 5 | 0 | 8.512 | 8.192 | 0.064504 | 8.5145 | 0.58055 | 8.5145 | 0.02959% | 5 | 0 | 8.5145 | -0.02959% | 8.512 | 0% | 0
70 | 6 | 0 | 8.576 | 8.192 | 0.064504 | 8.579 | 0.70956 | 8.579 | 0.03525% | 6 | 0 | 8.579 | -0.03525% | 8.576 | 0% | 0
70 | 12 | 0 | 8.96 | 8.192 | 0.064504 | 8.966 | 1.4836 | 8.966 | 0.06747% | 12 | 0 | 8.966 | -0.06747% | 8.96 | 0% | 0
70 | 24 | 0 | 9.728 | 8.192 | 0.064504 | 9.7401 | 3.0317 | 9.7401 | 0.1243% | 24 | 0 | 9.7401 | -0.1243% | 9.728 | 0% | 0
70 | 48 | 0 | 11.264 | 8.192 | 0.064504 | 11.2882 | 6.1279 | 11.2882 | 0.2147% | 48 | 0 | 11.2882 | -0.2147% | 11.264 | 0% | 0
70 | 96 | 0 | 14.336 | 8.192 | 0.064504 | 14.3844 | 12.3202 | 14.3844 | 0.3374% | 96 | 0 | 14.3844 | -0.3374% | 14.336 | 0% | 0
70 | 127 | 0 | 16.32 | 8.192 | 0.064504 | 16.384 | 16.3195 | 16.384 | 0.3921% | 127 | 0 | 16.384 | -0.3921% | 16.32 | 0% | 0
70 | 156 | 0 | 19.968 | 8.192 | 0.064504 | 18.2546 | 20.0607 | 20.0607 | 0.4642% | 184 | -128 | 11.8042 | 40.88% | 19.936 | 0.1603% | 0.032
70 | 160 | 0 | 20.48 | 8.192 | 0.064504 | 18.5126 | 20.5767 | 20.5767 | 0.4723% | 192 | -128 | 12.3202 | 39.84% | 20.448 | 0.1562% | 0.032
70 | 161 | 0 | 20.608 | 8.192 | 0.064504 | 18.5771 | 20.7057 | 20.7057 | 0.4743% | 194 | -128 | 12.4493 | 39.59% | 20.576 | 0.1553% | 0.032
71 | 1 | 0 | 33.024 | 32.768 | 0.25802 | 33.026 | 0.25808 | 33.026 | 0.006102% | 1 | 0 | 33.026 | -0.006102% | 33.024 | 0% | 0
71 | 2 | 0 | 33.28 | 32.768 | 0.25802 | 33.284 | 0.77411 | 33.284 | 0.01211% | 2 | 0 | 33.284 | -0.01211% | 33.28 | 0% | 0
71 | 3 | 0 | 33.536 | 32.768 | 0.25802 | 33.542 | 1.2901 | 33.542 | 0.01803% | 3 | 0 | 33.542 | -0.01803% | 33.536 | 0% | 0
71 | 4 | 0 | 33.792 | 32.768 | 0.25802 | 33.8001 | 1.8062 | 33.8001 | 0.02385% | 4 | 0 | 33.8001 | -0.02385% | 33.792 | 0% | 0
71 | 5 | 0 | 34.048 | 32.768 | 0.25802 | 34.0581 | 2.3222 | 34.0581 | 0.02959% | 5 | 0 | 34.0581 | -0.02959% | 34.048 | 0% | 0
71 | 6 | 0 | 34.304 | 32.768 | 0.25802 | 34.3161 | 2.8382 | 34.3161 | 0.03525% | 6 | 0 | 34.3161 | -0.03525% | 34.304 | 0% | 0
71 | 12 | 0 | 35.84 | 32.768 | 0.25802 | 35.8642 | 5.9344 | 35.8642 | 0.06747% | 12 | 0 | 35.8642 | -0.06747% | 35.84 | 0% | 0
71 | 24 | 0 | 38.912 | 32.768 | 0.25802 | 38.9604 | 12.1268 | 38.9604 | 0.1243% | 24 | 0 | 38.9604 | -0.1243% | 38.912 | 0% | 0
71 | 48 | 0 | 45.056 | 32.768 | 0.25802 | 45.1527 | 24.5115 | 45.1527 | 0.2147% | 48 | 0 | 45.1527 | -0.2147% | 45.056 | 0% | 0
71 | 96 | 0 | 57.344 | 32.768 | 0.25802 | 57.5375 | 49.281 | 57.5375 | 0.3374% | 96 | 0 | 57.5375 | -0.3374% | 57.344 | 0% | 0
71 | 127 | 0 | 65.28 | 32.768 | 0.25802 | 65.5359 | 65.2779 | 65.5359 | 0.3921% | 127 | 0 | 65.5359 | -0.3921% | 65.28 | 0% | 0
71 | 156 | 0 | 79.872 | 32.768 | 0.25802 | 73.0184 | 80.2428 | 80.2428 | 0.4642% | 184 | -128 | 47.2169 | 40.88% | 79.744 | 0.1603% | 0.128
71 | 160 | 0 | 81.92 | 32.768 | 0.25802 | 74.0504 | 82.3069 | 82.3069 | 0.4723% | 192 | -128 | 49.281 | 39.84% | 81.792 | 0.1562% | 0.128
72 | 1 | 0 | 132.096 | 131.072 | 1.0321 | 132.1041 | 1.0323 | 132.1041 | 0.006102% | 1 | 0 | 132.1041 | -0.006102% | 132.096 | 0% | 0
72 | 2 | 0 | 133.12 | 131.072 | 1.0321 | 133.1361 | 3.0964 | 133.1361 | 0.01211% | 2 | 0 | 133.1361 | -0.01211% | 133.12 | 0% | 0
72 | 3 | 0 | 134.144 | 131.072 | 1.0321 | 134.1682 | 5.1606 | 134.1682 | 0.01803% | 3 | 0 | 134.1682 | -0.01803% | 134.144 | 0% | 0
72 | 4 | 0 | 135.168 | 131.072 | 1.0321 | 135.2002 | 7.2247 | 135.2002 | 0.02385% | 4 | 0 | 135.2002 | -0.02385% | 135.168 | 0% | 0
72 | 5 | 0 | 136.192 | 131.072 | 1.0321 | 136.2323 | 9.2888 | 136.2323 | 0.02959% | 5 | 0 | 136.2323 | -0.02959% | 136.192 | 0% | 0
72 | 6 | 0 | 137.216 | 131.072 | 1.0321 | 137.2644 | 11.3529 | 137.2644 | 0.03525% | 6 | 0 | 137.2644 | -0.03525% | 137.216 | 0% | 0
72 | 12 | 0 | 143.36 | 131.072 | 1.0321 | 143.4567 | 23.7377 | 143.4567 | 0.06747% | 12 | 0 | 143.4567 | -0.06747% | 143.36 | 0% | 0
72 | 24 | 0 | 155.648 | 131.072 | 1.0321 | 155.8415 | 48.5071 | 155.8415 | 0.1243% | 24 | 0 | 155.8415 | -0.1243% | 155.648 | 0% | 0
72 | 48 | 0 | 180.224 | 131.072 | 1.0321 | 180.6109 | 98.0461 | 180.6109 | 0.2147% | 48 | 0 | 180.6109 | -0.2147% | 180.224 | 0% | 0
72 | 96 | 0 | 229.376 | 131.072 | 1.0321 | 230.1498 | 197.1239 | 230.1498 | 0.3374% | 96 | 0 | 230.1498 | -0.3374% | 229.376 | 0% | 0
72 | 127 | 0 | 261.12 | 131.072 | 1.0321 | 262.1437 | 261.1117 | 262.1437 | 0.3921% | 127 | 0 | 262.1437 | -0.3921% | 261.12 | 0% | 0
72 | 156 | 0 | 319.488 | 131.072 | 1.0321 | 292.0735 | 320.9712 | 320.9712 | 0.4642% | 184 | -128 | 188.8674 | 40.88% | 318.976 | 0.1603% | 0.512
72 | 159 | 0 | 325.632 | 131.072 | 1.0321 | 295.1697 | 327.1636 | 327.1636 | 0.4703% | 190 | -128 | 195.0598 | 40.1% | 325.12 | 0.1572% | 0.512
72 | 0 | 1 | 131.076 | 131.072 | 1.0321 | 131.072 | -1.0318 | 131.072 | -0.003052% | 0 | 1 | 132.1041 | -0.7843% | 131.076 | 7.812e-09% | 1.024e-08
72 | 0 | 2 | 131.08 | 131.072 | 1.0321 | 131.072 | -1.0318 | 131.072 | -0.006103% | 0 | 2 | 133.1361 | -1.569% | 131.08 | 1.562e-08% | 2.048e-08
72 | 0 | 3 | 131.084 | 131.072 | 1.0321 | 131.072 | -1.0318 | 131.072 | -0.009154% | 0 | 3 | 134.1682 | -2.353% | 131.084 | 2.344e-08% | 3.072e-08
72 | 0 | 4 | 131.088 | 131.072 | 1.0321 | 131.072 | -1.0318 | 131.072 | -0.01221% | 0 | 4 | 135.2002 | -3.137% | 131.088 | 3.125e-08% | 4.096e-08
72 | 0 | 5 | 131.092 | 131.072 | 1.0321 | 131.072 | -1.0318 | 131.072 | -0.01526% | 0 | 5 | 136.2323 | -3.921% | 131.092 | 3.906e-08% | 5.12e-08
72 | 0 | 6 | 131.096 | 131.072 | 1.0321 | 131.072 | -1.0318 | 131.072 | -0.01831% | 0 | 6 | 137.2644 | -4.705% | 131.096 | 4.687e-08% | 6.144e-08
72 | 0 | 12 | 131.12 | 131.072 | 1.0321 | 131.072 | -1.0318 | 131.072 | -0.03661% | 0 | 12 | 143.4567 | -9.409% | 131.12 | 9.372e-08% | 1.2288e-07
72 | 0 | 24 | 131.168 | 131.072 | 1.0321 | 131.072 | -1.0318 | 131.072 | -0.07319% | 0 | 24 | 155.8415 | -18.81% | 131.168 | 1.874e-07% | 2.4576e-07
72 | 0 | 48 | 131.264 | 131.072 | 1.0321 | 131.072 | -1.0318 | 131.072 | -0.1463% | 0 | 48 | 180.6109 | -37.59% | 131.264 | 3.745e-07% | 4.9152e-07
72 | 0 | 96 | 131.456 | 131.072 | 1.0321 | 131.072 | -1.0318 | 131.072 | -0.2921% | 0 | 96 | 230.1498 | -75.08% | 131.456 | 7.478e-07% | 9.8304e-07
72 | 0 | 127 | 131.58 | 131.072 | 1.0321 | 131.072 | -1.0318 | 131.072 | -0.3861% | 0 | 127 | 262.1437 | -99.23% | 131.58 | 9.884e-07% | 1.3005e-06
72 | 0 | 156 | 131.696 | 131.072 | 1.0321 | 131.072 | -1.0318 | 131.072 | -0.4738% | 0 | 156 | 292.0735 | -121.8% | 131.696 | 1.213e-06% | 1.5974e-06
72 | 0 | 159 | 131.708 | 131.072 | 1.0321 | 131.072 | -1.0318 | 131.072 | -0.4829% | 0 | 159 | 295.1697 | -124.1% | 131.708 | 1.236e-06% | 1.6282e-06
72 | 2 | 1 | 134.144 | 131.072 | 1.0321 | 133.1361 | 3.0964 | 133.1361 | -0.7513% | 2 | 1 | 134.1682 | -0.01803% | 133.124 | 0.7604% | 1.02
72 | 2 | 2 | 135.138 | 131.072 | 1.0321 | 133.1361 | 3.0964 | 133.1361 | -1.481% | 2 | 2 | 135.2002 | -0.04606% | 133.128 | 1.487% | 2.01
72 | 2 | 3 | 136.192 | 131.072 | 1.0321 | 133.1361 | 3.0964 | 133.1361 | -2.244% | 2 | 3 | 136.2323 | -0.02959% | 133.132 | 2.247% | 3.06
72 | 2 | 4 | 137.216 | 131.072 | 1.0321 | 133.1361 | 3.0964 | 133.1361 | -2.973% | 2 | 4 | 137.2644 | -0.03525% | 133.136 | 2.973% | 4.08
72 | 2 | 5 | 138.24 | 131.072 | 1.0321 | 133.1361 | 3.0964 | 133.1361 | -3.692% | 2 | 5 | 138.2964 | -0.04082% | 133.14 | 3.689% | 5.1
72 | 2 | 48 | 180.224 | 131.072 | 1.0321 | 133.1361 | 3.0964 | 133.1361 | -26.13% | 2 | 48 | 182.675 | -1.36% | 133.312 | 26.03% | 46.912
72 | 2 | 127 | 261.12 | 131.072 | 1.0321 | 133.1361 | 3.0964 | 133.1361 | -49.01% | 2 | 127 | 264.2079 | -1.183% | 133.628 | 48.83% | 127.492
b1 | b2 | b3 | Beam E | b2m | b3m | Calc E | Delta
72 | 0 | 0 | 131.072 | 0 | 0 | 131.072 | 0% | 0
72 | 0 | 127 | 131.58 | 0 | 127 | 131.58 | 9.884e-07% | 1.3005e-06
72 | 0 | 255 | 132.092 | 0 | 255 | 132.092 | 1.977e-06% | 2.6112e-06
72 | 1 | 0 | 132.096 | 1 | 0 | 132.096 | 0% | 0
72 | 1 | 127 | 132.604 | 1 | 127 | 132.604 | 9.807e-07% | 1.3005e-06
72 | 1 | 255 | 133.116 | 1 | 255 | 133.116 | 1.962e-06% | 2.6112e-06
72 | 5 | 0 | 136.192 | 5 | 0 | 136.192 | 0% | 0
72 | 5 | 127 | 136.7 | 5 | 127 | 136.7 | 9.513e-07% | 1.3005e-06
72 | 5 | 255 | 137.212 | 5 | 255 | 137.212 | 1.903e-06% | 2.6112e-06
72 | 127 | 0 | 261.12 | 127 | 0 | 261.12 | 0% | 0
72 | 127 | 127 | 261.628 | 127 | 127 | 261.628 | 4.971e-07% | 1.3005e-06
72 | 127 | 255 | 262.14 | 127 | 255 | 262.14 | 9.961e-07% | 2.6112e-06
72 | 255 | 0 | 522.24 | 382 | -128 | 521.728 | 0.09804% | 0.512
72 | 255 | 127 | 523.256 | 382 | 126 | 522.744 | 0.09785% | 0.512
72 | 255 | 255 | 524.28 | 382 | 382 | 523.768 | 0.09766% | 0.512
|  |  |  | 0 | 0 | 5.8775e-42 |  | -5.8775e-42
71 | 0 | 0 | 32.768 | 0 | 0 | 32.768 | 0% | 0
71 | 0 | 127 | 32.895 | 0 | 127 | 32.895 | 9.884e-07% | 3.2512e-07
71 | 0 | 255 | 33.023 | 0 | 255 | 33.023 | 1.977e-06% | 6.528e-07
71 | 1 | 0 | 33.024 | 1 | 0 | 33.024 | 0% | 0
71 | 1 | 127 | 33.151 | 1 | 127 | 33.151 | 9.807e-07% | 3.2512e-07
71 | 1 | 255 | 33.279 | 1 | 255 | 33.279 | 1.962e-06% | 6.528e-07
71 | 5 | 0 | 34.048 | 5 | 0 | 34.048 | 0% | 0
71 | 5 | 127 | 34.175 | 5 | 127 | 34.175 | 9.513e-07% | 3.2512e-07
71 | 5 | 255 | 34.303 | 5 | 255 | 34.303 | 1.903e-06% | 6.528e-07
71 | 127 | 0 | 65.28 | 127 | 0 | 65.28 | 0% | 0
71 | 127 | 127 | 65.407 | 127 | 127 | 65.407 | 4.971e-07% | 3.2512e-07
71 | 127 | 255 | 65.535 | 127 | 255 | 65.535 | 9.961e-07% | 6.528e-07
71 | 255 | 0 | 130.56 | 382 | -128 | 130.432 | 0.09804% | 0.128
71 | 255 | 127 | 130.814 | 382 | 126 | 130.686 | 0.09785% | 0.128
71 | 255 | 255 | 131.07 | 382 | 382 | 130.942 | 0.09766% | 0.128